病理生理学系仪器标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

白光/紫外透射仪操作规程

1. 先将样品胶放入仪器右侧黑色观察区，扣上塑料盖子。注意：塑料盖一定要盖在如图所示区域位置。

[image: image4.png]" WHITE FRONT
y “'] ¥ o




2. 打开电源开关。
3. 根据需要调节WHITE/UV开关，并选择波长。

4. 鉴定时，打开UV光源。
5. 观察结果，如图所示，根据DNA  marker位置判断检测结果。

[image: image2]
6. 关闭电源，取走样品。保持仪器清洁。
其他注意事项：

1. 注意防辐射，使用时，一定要正确盖上透明塑料盖子。观察结果时，要佩戴护目镜，避免损伤眼睛！切忌打开盖子，不戴护目装置，直接观察结果！
2. 结束后，废弃样品要用塑料袋封好之后，才能放入垃圾桶！
第 1 页 共 1 页

[image: image1][image: image3.png]


