病理生理学系仪器标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

普通 PCR仪操作规程

1. 扫码上机，打开PCR仪后方电源，仪器自检。
2. 进入主菜单，点击“文件”，选择“新建文件”，进入“编辑”页面，设置所需PCR条件。
3. “温度步”设定温度和时间。“循环步”选择循环开始步骤和并设置循环次数。
4. 设定完成后选择“完成”。编辑文件名，点击“保存”。可进入“文件”，通过“文件预览”查看所设置的PCR程序。
5. 也可选择已有文件，进行编辑，同步骤3,4。
6. 拉PULL把手，打开盖子。

7. 在仪器四个角放置四个PCR空管。
8. 将样品放到模块中间，盖上盖子，并向DOWN方向拧紧。
9. 进入文件，选择刚设置的文件，选择“运行”。

10. 点击“试剂容量”调整至相应体积容量。

11. 完成后点击“开始”运行程序。
12. 程序完成后，点击“停止”。

13. 将盖子向UP方向旋开，拉PULL把手打开盖子，取出样品。
14. 关闭电源，扫码下机。
[image: image1.png]Bl2>-CENER




[image: image2.png]e

: o = |7

0
z
cE Dogral nald
°

e
ecjtd

nghusnlutd
wod ‘

sesed
10
10 ‘
ouchutd




[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]Bl e
9 e ogrl | ndtd ;505 oo
0w | Bk
2 8 ecjtd

nghusnlutd

s

spsed

1

10

ouchutd





[image: image6.png]



[image: image7.png]0 10355 A

e i [T

Rt | o I
= rosned |
oo P ‘
o e
liaogatd |
s |

spsd
1




[image: image8.png]samwan





[image: image9.png]12:15:08 PH

1215PM  MAEBE: OOh1Sm MM 31C
11080 15m 008 s 202





第 1 页 共 1 页

