标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

Tanon 5200 全自动化学发光图像分析系统操作规程
[image: image1.jpg]


1.扫码上机
[image: image2.jpg]


2.开主机电源
[image: image3.jpg]


3.开仪器电源

4.打开软件
5.等待温度降至-20以下，拍照保存
6.先退出软件，再关电脑，最后扫码下机
三、注意事项：
1、 请勿直接扫码下机，以便延长机器使用寿命
2、 使用完毕，记得关闭仪器电源
第 1 页 共 1 页

