病理生理学系标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

恒温混匀器操作指南
1. 打开机器后方电源开关，仪器初始化，并伴随“嘀”的声音。
2. 约 6 秒钟后，出现如下界面：S1 即为上次的设置， 30.0 为模块的即时温度，37.0 为上次设置的温度，10：00 为上次设置时间；以上温度单位为“℃”，时间为“小时：分钟”。
[image: image1.png]S1
S1

30.0
37.0

00:00
10:00





3. 按 temp 的“[image: image2.png]


”或“[image: image3.png]


”键，设置温度值的大小。
4. 按 Speed 的“[image: image4.png]


”或“[image: image5.png]


”键，设置混匀速度的大小。
5. 按 Time 的 “[image: image6.png]


”或“[image: image7.png]


”键，设置恒温保持的时间。
6. 按“Start” 按键即可开始升温至目标温度。
7. 至目标温度时，打开窗盖，放置样品，关上窗盖，至恒温保持时间结束后取出样品。
8. 关闭机器后方电源。
其他注意事项：
1. 如若操作过程中机器开始运转，但需要重新设置参数，可以点 STOP 按键三秒钟，即可重新设置参数。
2. 及时取出样品，防止加热过度引发实验安全危险。
3. 窗盖打开后及时盖回，避免遗失。
第 1 页 共 1 页

