病理生理学系仪器使用标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

高速组织研磨仪操作规程
1. 在研磨EP管中加入样品和提取液，体积不能超过EP管总体积的1/3。

2. 加入适量合适大小的研磨珠（仪器对面抽屉中），研磨珠使用前用生理盐水或去离子水清洗干净。
3. 旋开垂直固定螺丝，将EP管按照对称（以适配器中心为对称点）原则放到适配器（李红梅/彭爽组冰箱-20℃从下往上数第二个冰柜）中。

4. 水平放入适配器，扣上适配器夹具，顺时针方向拧紧固定螺丝。
5. 打开仪器背面电源开关。
6. 盖上研磨仪顶盖（先扣住下侧，再扣紧上侧），设定研磨频率和研磨时间。
7. 研磨程序设定：点击“简易设定”按钮，进入界面，选择研磨时间及研磨频率。例：设定 50Hz+60s，然后点击“返回首页”，点击“RUN”，仪器开始运行；或在仪器状态兰直接点击数字输入，进行研磨频率和时间的设定。
8. 点击“RUN”按钮启动设备。研磨设置时间结束后，仪器自动停止运行。
9. 打开仪器顶盖，旋开固定螺丝，取出适配器，取出样品。
10. 保持仪器盖子打开，关闭电源。
其他注意事项：

1. 结束后，将适配器放回冰箱原位。

2. 使用后，将研磨珠用生理盐水或去离子水洗净擦干放回原位。
3. 若使用中选择了暂停设置，必须要等运行时间全部结束后，方可打开机器顶盖。
第 1 页 共 1 页

